## Sheet1
仪器名称 | 制造厂家 | 规格型号 | 出厂日期编号 | 数量 | 备注
交流耐压试验变压器 | 武汉江瀚电力试验设备公司 | YDQ-10kVA/100kV | 1405062 | 1
交流试验变压器 | 扬州科发电气有限公司 | FD-YD | 75 | 1
交流试验变压器 | 扬州科发电气有限公司 | KYDJZ-5/50 | 200311 | 1
直流高压发生器 | 郑州永祥科技有限公司 | YX-ZGF-200KV/2mA | 200405 | 1
绝缘电阻测试仪 | 日本共立 | MODEL3125SLE | 73565 | 1
绝缘电阻测试仪 | 日本共立 | MODEL3125U | 10029179 | 1
绝缘电阻测试仪 | 日本共立 | KEW3125A | E0057544 | 1
绝缘油介电强度测定仪 | 洛阳铭展 | MYJ---1 | 2015071180157 | 1
雷击计数器校验仪 | 苏州华电电气技术有限公司 | ZGS—J | LJJS01 | 1
雷击计数器校验仪 | 杭州广卓 | EPT-1320 | 201910126 | 1
全自动变比测试仪 | 扬州科发电气有限公司 | KF---6202 | 1208115 | 1
变压器变比测试仪 | 保定金业电气 | JYB-Ⅲ | 20170811005 | 1
地网接地电阻测试仪 | 扬州科发电气有限公司 | KF---6502 | 863 | 1
接地电阻测试仪 | KYORITSU | KEW4105A | E8261701 | 1
接地引下线导通测试仪 | 扬州科发电气有限公司 | KF---6501 | 864 | 1
介质损耗测试仪 | 扬州科发电气有限公司 | KF---6208 | 120803 | 1
变频抗干扰介质损耗测量仪 | 福建普华电子科技有限公司 | PH2801 | 5226 | 1
电容电感测试仪 | 扬州科发电气有限公司 | KF---6211 | 120835 | 1
电容电感测试仪 | 杭州广卓 | EPT-3 | 20190930004 | 1
直流电阻测试仪 | 扬州科发电气有限公司 | KF---6200B | 12802 | 1
变压器直流电阻测试仪 | 保定金业电气 | JYDR-20A | 20170811003 | 1
手持式直流电阻 | 杭州广卓 | EPT-Z10 | 2019102501 | 1
数字超声探伤仪 | 硕德（北京）科技有限公司 | UFD-26E | 10CA0030 | 1
数字万用表 |  | UNI-T |  | 1
数字万用表 | 深圳 | DT9205 |  | 1
回路电阻测试仪 | 郑州永祥科技有限公司 | YX—200A | 40200562 | 1
回路电阻测试仪 | 保定金业电气 | JYH-200 |  | 1
手持式回路电阻 | 杭州广卓 | EPT-H100 | 3191015010 | 1
SF6密度继电器校验仪 | 郑州永祥科技有限公司 | YH—MJ | J1211075 | 1
1
密度继电器测试仪 | 杭州广卓 | EPT-MD | 201910125 | 1
氧化锌避雷器测试仪（充电） | 郑州永祥科技有限公司 | YBC--IV | 20121015033-1 | 1
开关特性测试仪 | 扬州科发 | KF---6103 | 6103201212 | 1
断路器机械特性测试仪 | 杭州广卓 | EPT-20A | 50396 | 1
智能露点仪（充电） | 扬州科发 | KF---6105 | 6105201212 | 1
SF6电气设备绝缘气体综合测试仪 | 泰普联合科技开发有限公司 | STP1000 | 179229 | 1
变压器容量测试仪（充电） | 扬州科发 | KF---6203 | 620320135 | 1
变压器容量检测仪 | 杭州广卓 | EPT-810 | 20190930003 | 1
无线高压核相仪（充电） | 扬州科发 | KF---6603 | 660320135 | 1
无线核相仪 | 杭州广卓 | EPT-860 | 2020-12-01 | 1
氧气检测仪 | 希玛仪表 | AR8100 | 2016-04-01 | 1
六氟化硫检测仪 | 深圳 | TIF-XP-1A | 081512000967 | 1
接触调压器 | 人民电气 | TSGC2-6kVA | TVA01 | 1
电感电容表 | 优利德电子 | UT603 | 3110310855 | 1
充气式无局放试验装置 | 武汉江瀚电力试验设备公司 | YDQ(W)-10/100 | 1809149 | 1
串联谐振耐压试验装置 | 武汉江瀚电力试验设备公司 | BPXZ-35/2 | 1808232 | 1
多功能移动电源 | 杭州广卓 | EPT10KVA | 2019-10-01 | 1
有载分解开关测试仪 | 杭州广卓 | EPT533 | 3191015003 | 1
直流高压发生器 | 河南尚明 | ZGF-120kV | 2021年 | 1
直流高压发生器 | 河南尚明 | ZGF-120kV | 2021年 | 1
SF6气体综合分析仪（微水+纯度） | 河南尚明 | SHAMI-ZC2 | 2021年 | 1
避雷器测试仪 | 河南尚明 | SHAMI-BC1 | 2021年 | 1
开关特性 | 河南尚明 | SHAMI-TX21 | 2021年 | 1
接地引下线导通 | 河南尚明 | SHAMI-02 | 2021年 | 1
有载分接开关 | 河南尚明 | SHAMI-FJ33 | 2021年 | 1
红外测温仪 | FLUKE | TIS75+ | 2021年 | 1
介质损耗 | 河南尚明 | SHAMI-JC3 | 2021年 | 1
核相仪 | 河南尚明 | HE203 | 2021年 | 1
220V移动电源 | 河南尚明 | PH-5820 | 2021年 | 1
58台