附件1 采购范围及标包划分表

| 项目编号 | 标名称 | 包号 | 包名称 | 采购内容 | 采购预算（万元） | 报价方式 | 专用资质条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YZ-J-202311186 | 风险评估服务 | 1 | 中原特钢光伏接入工程施工 风险评估服务 | 完成中原特钢园区变、东张变两个光伏电站风险评估： 1. 完成电力监控系统网络安全风险评估，并出具《网络安全风险评估报告》； 2.完成电力监控系统网络安全风险服务性整改，并出具《网络安全评估整改报告》及相关佐证材料； 3.配合完成上述各报告材料等上传上级调控机构风评管理系统等相关工作，并确保通过上级调控机构审核备案； 4.整站的加固和二次安防设计方案。 | 10 | 总价报价 | 1.供应商为一般纳税人； 2.供应商至少提供1份3年内110kV 及以上电压等级项目业绩。 |